

**MELDING OM OVERNATTING**

I henhold til § 7 Brann- og eksplosjonsvernloven er det en plikt å sende inn melding til lokal tilsynsmyndighet dersom arrangementet (overnatting) skal avholdes i et byggverk eller på et område som normalt ikke benyttes til denne type arrangementer (overnatting).

|  |  |
| --- | --- |
| Dag/ dato/ kl: | |
| Sted for overnatting: | Rom: |
| Adresse: | Postnr og sted: |
| Ansvarlig for overnattingen: | Tlf: |
| Antall overnattingsgjester – barn: | Voksne: |
| Brannansvarlig på stedet: | Tlf: |

**SIKRINGSTILTAK SOM KREVES**

* Bygning hvor overnatting finner sted, skal være utstyrt med automatisk brannalarmanlegg. Dersom dette mangler skal det være våken nattevakt.
* Rom/lokaler som benyttes til overnatting skal være utstyrt med røykdetektor tilknyttet brannalarmanlegget.
* Fra rom/lokaler hvor overnatting finner sted, skal det være adgang til minst to uavhengige rømningsveier.
* Rømningsveiene skal være merket med gjennomlyst eller tilstrekkelig belyst markeringsskilt. I tilfelle den vanlige belysningen svikter skal slike skilt være gjennomlyst eller belyst med et nødlysarrangement.
* Rømningsveiene skal være lett tilgjengelige, og fri for hindringer.
* Branninstruks og rømningsplan skal være hengt opp på lett synlig sted i rom/lokale hvor overnatting finner sted.
* Røyking og bruk av bar ild er ikke tillatt i bygningen ved overnatting.
* Ansvarlig leder/nattevakter skal gjøres kjent med branninstruks, rømningsveier, brannmeldere brannalarmsignal, slokkeutstyr og bruken av dette, før overnattingen tar til.
* Overnattingsgjestene skal gjøres kjent med brannvernbestemmelsene.
* Øst 110 Sentral skal informeres på tlf. 64913100, før overnattingen tar til.

**GENERELL BRANNINSTRUKS**

Ansvarlig personell:

Skal sette seg inn i og forstå den generelle branninstruksen, samt ytterligere krav som

måtte fremkomme i den enkelte bygnings branninstruks.

* Skal ved mistenkelig røyk eller brann umiddelbart varsle brannvesenet på tlf. 110.
* Skal kjenne brannsentralens plassering og virkemåte, samt plassering av håndmeldere.
* Skal kjenne til plassering og virkemåte av brannslanger og slokkeapparater.
* Skal kjenne til utganger og nødutganger.
* Har ansvaret for at evakuering av lokalene foregår rolig og velorganisert helt ut til

bygningens samleplass, og at de evakuerte blir der inntil annen ordre blir gitt.

* Skal etter varsling og evakuering, forsøke å slokke brannen med det slokkeutstyret som er

disponibelt

|  |  |
| --- | --- |
| Dato: | Sign. ansvarlig for overnatting: |
| Dato: | Sign. brannansvarlig: |

Jeg samtykker i at IØBR benytter opplysninger gitt i skjema i hht bestemmelser i Lov om behandling av personvernopplysninger med tilhørende forskrifter.